## 汇总表
屏蔽机房建设系统报价汇总表
名称 | 电磁屏蔽室壳体部分（一） | 电磁屏蔽室电气配电照明部分（二） | 电磁屏蔽室接地部分（三） | 电磁屏蔽室装修部分(四) | 总合计
设备价 | 190144 | 4590.44 | 3178 | #REF! | #REF!
施工费用 | 66550.4 | 1606.654 | 1112.3 | #REF! | #REF!
税金 | 15401.664 | 371.8256 | 257.418 | #REF! | #REF!
合计 | 272096.064 | 6568.9196 | 4547.718 | #REF! | #REF!
注： 1、以上项目免费保修一年
广州莱安智能化系统开发有限公司
地址：广州市天河区中山大道建中路5号天河软件园海天楼3A06
电话：020-85574618 85574628 85574638
传真：020-85698966 邮编：510000
联系人：周亮 13922289957

## 屏蔽机房部分(一)
C级焊接式电磁屏蔽室壳体项目报价明细清单(一)
一、焊接式屏蔽机房(屏蔽室型号规格：屏蔽等级：国家标准C级要求)
（1）、屏蔽壳体部分部分（60平方米地面面积）
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价(元) | 总价(元) | 备注
1 | 2mm屏蔽体钢板 | 2mm | 149.6 | M2 | KITOZER/广州 | 320 | 47872 | 2mm冷扎钢板制作单元模块型后现场组装焊接，屏蔽层表面进行磷化处理，屏蔽室地面绝缘处理,
2 | 3mm屏蔽体钢板 | 焊接式结构 | 60 | M2 | KITOZER/广州 | 398 | 23880 | 3mm冷扎钢板制作单元模块型后现场组装焊接，屏蔽层表面进行磷化处理，屏蔽室地面绝缘处理,
3 | 屏蔽体钢龙骨架-四周墙面 | 40*60 | 89.6 | M2 | KITOZER/广州 | 120 | 10752 | 40*60方管
4 | 屏蔽体钢龙骨架-地面 | 40*60 | 60 | M2 | KITOZER/广州 | 168 | 10080 | 40*60方管
5 | 屏蔽体钢龙骨架-顶部 | 40*60/40*80 | 60 | M2 | KITOZER/广州 | 120 | 7200 | 40*60方管副龙骨，40*80主龙骨
6 | 地面绝缘层 | 定制 | 60 | M2 | KITOZER/广州 | 80 | 4800 | 含屏蔽机房焊接辅助材料
[6 empty] | 小计 | 104584
（2）、屏蔽门部分
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价(元) | 总价(元) | 备注
1 | 手动屏蔽门 | 1.9×0.85(M) C级 | 1 | 扇 | KITOZER/广州 | 19800 | 19800 | 门框不锈钢装饰
[6 empty] | 小计 | 19800
（3）、市电进线屏蔽部分
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价(元) | 总价(元) | 备注
1 | 30A/380V电源滤波器 | 4线/只 C级 | 1 | 只 | KITOZER/广州 | 6980 | 6980 | 总电源进入屏蔽室，分设备用电/市电/
[6 empty] | 小计 | 6980
（4）、新风排风屏蔽部分（1个进风，1个出风，所以2个波导窗）
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价(元) | 总价(元) | 备注
1 | 蜂窝型通风波导窗 | 300×300 mm | 2 | 只 | KITOZER/广州 | 1200 | 2400 | 新风、回风、排烟、泄压进出屏蔽室
[6 empty] | 小计 | 2400
（5）、消防屏蔽部分（温感滤波器，烟感滤波，消防信号滤波器各一个）
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价(元) | 总价(元) | 备注
1 | 温感滤波器 | SNF326C | 1 | 只 | KITOZER/广州 | 1200 | 1200 | 温感滤波，按温感的数量计算
2 | 烟感滤波 | SNF426C | 1 | 只 | KITOZER/广州 | 1200 | 1200 | 烟感滤波，按烟感的数量计算
3 | 消防信号滤波器 | SNF226D1000 | 1 | 只 | KITOZER/广州 | 1200 | 1200 | 消防信号滤波，按信号的数量计算
[6 empty] | 小计 | 3600
（6）、空调屏蔽部分（1台空调）
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价(元) | 总价(元) | 备注
1 | 16A/220V电源滤波器 | 2线/只 C级 | 1 | 只 | KITOZER/广州 | 3800 | 3800 | 空调机组室内电源屏蔽室
2 | 空调屏蔽处理系统 | 按单压缩机考虑 | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 4800 | 4800 | 空调进出管线专用处理设备
[6 empty] | 小计 | 8600
（7）、机房线路屏蔽部分
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价(元) | 总价(元) | 备注
1 | 光纤波导管 | 直径13 | 1 | 只 | KITOZER/广州 | 180 | 180 | 光纤波导管，按光纤的数量计算
2 | 电话滤波器 | SNF205D500 | 1 | 对 | KITOZER/广州 | 1200 | 1200 | 电话滤波器，按电话的数量计算
3 | 网络滤波器 | SNF205D501 | 1 | 对 | KITOZER/广州 | 1200 | 1200 | 网络滤波器，按网络的数量计算
[6 empty] | 小计 | 2580
（4）、其它费用部分
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价(元) | 总价(元) | 备注
1 | 屏蔽室其它辅助材料 | 定制 | 1 | 批 | KITOZER/广州 | 12800 | 12800 | 屏蔽室其它辅助材料
2 | 企业综合管理费 | 定制 | 1 | 批 | KITOZER/广州 | 16800 | 16800 | 企业综合管理费
3 | 屏蔽室材料包装费 | 定制 | 1 | 批 | KITOZER/广州 | 12000 | 12000 | 屏蔽室材料包装费
4 | 测试费 | 定制 | 1 | 批 | KITOZER/广州 | 0 | 0 | 甲方支付
[6 empty] | 小计 | 41600
二、以上全部设备合计 | [6 empty] | 190144
三、运输制作安装调试费=全部设备总合计*15% | [6 empty] | 28521.6
四、税金=(全部设备总合计+运输安装调试费)*6% | [6 empty] | 13119.936
五、系统工程总价=全部设备总合计+运输安装调试费+税金 | [6 empty] | 231785.536
注:以人民币结算，保修一年,终身维护
报价单位:广州莱安智能化系统开发有限公司
网址:http://www.lain.com.cn/
地址:广州市天河区中山大道建中路5号天河软件园海天楼3A06
用户服务中心：020-85574618 85574628 85574638 85698805 85698850 85698857
联系人：周先生：13922289957

## 电气配电照明(二)
电磁屏蔽室电气配电照明系统工程报价清单(二)
一、机房电气配电照明部分
1、机房电气配电照明部分(50方)
（1）、机房配电插座部分(1个市电漏电开关,每堵墙面各配1个双孔插,总共4个插座)
序号 | 设备设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 市电配电箱 | 150A | 1 | 台 | 东莞 | 850 | 850 | 市电漏电开关,配梅兰开关
3 | 市电专用插座连底座 | 10A | 4 | 套 | 松本 | 28 | 112 | 墙面配套4个市电双孔插座
4 | 新型难燃导线 | ZRBVV-2.5mm2 | 1 | 百米 | 珠江 | 370.6 | 370.6 | 插座配电线,2.5mm2,难燃导线
6 | 新型难燃导线 | ZRBVV-6mm2 | 1 | 百米 | 珠江 | 460 | 460 | 市电配电线,6mm2,,难燃导线
7 | 镀锌金属线管 | 直径=25mm | 100 | m | 广州 | 5 | 500 | 机房配电金属线管
[6 empty] | 小计 | 2292.6
（2）、机房照明座部分(4套照明)
1 | 反射罩光盘带电子镇流器 | 3X20W | 6 | 套 | 三雄 | 210 | 1260 | 3联20W灯盘,10平方配一组灯
2 | 日光灯管 | 20W | 18 | 支 | PHILIPS | 8 | 144 | 20W
3 | 照明开关 | TCL | 1 | 个 | TCL | 28.2 | 28.2 | 双联开关
2 | 新型难燃导线 | ZRBVV-2.5mm2 | 1 | 百米 | 珠江 | 245.04 | 245.04 | 插座配电线,2.5mm2,难燃导线
3 | 新型难燃导线 | ZRBVV-4mm2 | 1 | 百米 | 珠江 | 370.6 | 370.6 | 主干空调配电线,4mm2,,难燃导线
8 | 镀锌金属线管 | 直径=25mm | 50 | m | 广州 | 5 | 250 | 机房配电金属线管
[6 empty] | 小计 | 2297.84
机房电气配电照明部分合计: | [6 empty] | 4590.44
二、以上全部设备合计： | [6 empty] | 4590.44
三、运输安装调试费=全部设备总合计*15% | [6 empty] | 688.566
四、税金=(全部设备总合计+运输安装调试费)*6% | [6 empty] | 316.7404
五、系统工程总价=全部设备总合计+运输安装调试费+税金 | [6 empty] | 5595.7464
注： 1、以上项目免费保修一年
广州莱安智能化系统开发有限公司
地址：广州市天河区中山大道建中路5号天河软件园海天楼3A06
电话：020-85574618 85574628 85574638
传真：020-85698966 邮编：510000
联系人：周亮 13922289957

## 防雷接地(三)
电磁屏蔽室接地系统工程报价明细清单(三)
一、机房防雷接地
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 接地铜带 | 3*30mm | 10 | 米 | KITOZER/广州 | 85 | 850 | 接地铜带
2 | 绝缘子 | 10CM | 20 | 套 | KITOZER/广州 | 10 | 200 | 绝缘子
3 | 镀锡汇地母排 | 8*100*400mm | 1 | 套 | KITOZER/广州 | 180 | 180 | 镀锡汇地母排
4 | 防雷引下地线 | 35mm2 | 10 | 米 | KITOZER/广州 | 35 | 350 | 防雷引下地线
5 | 线耳（4MM/10厘） | 4MM/10厘 | 40 | 个 | KITOZER/广州 | 8 | 320 | 线耳（4MM/10厘）
6 | 拉爆（10厘） | 10厘 | 20 | 个 | KITOZER/广州 | 5 | 100 | 拉爆（10厘）
7 | 螺丝（10厘） | 10厘 | 40 | 个 | KITOZER/广州 | 3 | 120 | 螺丝（10厘）
8 | 工程辅材 | 定制 | 1 | 项 | KITOZER/广州 | 200 | 200 | 工程辅材
| 小计 | [5 empty] | 2320
二、辅助材料部分
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 多芯软铜线 | 6mm2 | 10 | 米 | KITOZER/广州 | 18 | 180 | 多芯软铜线
2 | PVC管 | 定制 | 10 | 米 | KITOZER/广州 | 3.8 | 38 | PVC管
| 小计 | [5 empty] | 218
三、建筑接地联接部分
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 绝缘子 | 10CM | 4 | 套 | KITOZER/广州 | 10 | 40 | 绝缘子
2 | 膨胀螺丝 | 定制 | 4 | 个 | KITOZER/广州 | 5 | 20 | 膨胀螺丝
3 | 凿开柱筋费（E） | 定制 | 1 | 处 | KITOZER/广州 | 380 | 380 | 凿开柱筋费（E）
4 | 其他辅材 | 定制 | 1 | 批 | KITOZER/广州 | 200 | 200 | 其他辅材
| 小计 | [5 empty] | 640
四、以上全部设备合计 | [6 empty] | 3178
五、运输安装调试费=全部设备总合计*15% | [6 empty] | 476.7
六、税金=(全部设备总合计+运输安装调试费)*6% | [6 empty] | 219.282
七、系统工程总价=全部设备总合计+运输安装调试费+税金 | [6 empty] | 3873.982
注:以人民币结算，保修一年,终身维护
报价单位:广州莱安智能化系统开发有限公司
网址:http://www.lain.com.cn/
地址:广州市天河区中山大道建中路5号天河软件园海天楼3A06
用户服务中心：020-85574618 85574628 85574638 85698805 85698850 85698857
联系人：周先生：13922289957

## 机房装修部分(四)
电磁屏蔽室装修系统工程报价清单(四)
一、机房装修部分
（1）、电磁屏蔽室装修天花部分（60平方)
序号 | 设备设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注
1 | 铝合金微孔吸音天花 | 600×600×0.8 | 60 | m2 | KITOZER/广州 | 吸音天花
2 | 天花龙骨、五金配件 | 定制 | 60 | m2 | KITOZER/广州 | 配件
3 | 天花收边材料 |  | 38 | m | KITOZER/广州 | 收边材料
`
（2)、电磁屏蔽室防静电地板部分(60平方防静地板)
序号 | 设备设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注
1 | 全钢防静电地板面 | 定制 | 60 | 平方 | KITOZER/广州 | 全钢防静电地板面
2 | 全钢静电地板面支座 | 定制 | 240 | 支 | KITOZER/广州 | 10MM高地面支座
3 | 防静电地板横梁 | 定制 | 240 | 条 | KITOZER/广州 | 地板横梁
4 | 全钢静电地板螺钉 | 定制 | 240 | 个 | KITOZER/广州 | 地板螺钉
5 | 全钢静电地板吸盘 | 定制 | 1 | 个 | KITOZER/广州 | 吸盘,方便以后打开地板
（3）、电磁屏蔽室彩钢板部分(89.6平方彩钢板)
序号 | 设备设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注
1 | 单面钢质彩钢板 | CL-MG980 | 89.6 | 平方 | KITOZER/广州 | 2400*1200
2 | 彩钢板龙骨架 | 定制 | 86.6 | 平方 | KITOZER/广州 | 彩钢板龙骨架
3 | 阴角处理配件 | U型 | 89.6 | 米 | KITOZER/广州 | 3000，每根3m
4 | 黑色不锈钢地脚线 | CL-MG980 | 32 | 米 | KITOZER/广州 | 2500，每根2.5m
5 | 装饰压线 | U型 | 30 | 支 | KITOZER/广州 | 3000，每根3m
6 | 固定扣件 | L型 | 110 | m2 | KITOZER/广州 | 固定扣件
7 | 自攻罗丝 | 定制 | 1 | 桶 | KITOZER/广州 | 自攻罗丝
二、以上全部设备合计：
三、运输安装调试费=全部设备总合计*15%
四、税金=(全部设备总合计+运输安装调试费)*6%
五、系统工程总价=全部设备总合计+运输安装调试费+税金
注： 1、以上项目免费保修一年
广州莱安智能化系统开发有限公司
地址：广州市天河区中山大道建中路5号天河软件园海天楼3A06
电话：020-85574618 85574628 85574638
传真：020-85698966 邮编：510000
联系人：周亮 13922289957